OBEC ZÁTOR, 793 16 - Zátor č. 107;  IČ: 002 96 473

Požární řád obce ZÁTOR

Zastupitelstvo obce Zátor vydává dne 10. února 2015, v souladu s § 15 Nařízení vlády ČR č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně a zákona č. 128/2009 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů tento obecně závazný předpis

Čl. 1  Základní ustanovení:

Požární řád obce Zátor upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v katastru obce.

Čl. 2 	Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečování pož. ochrany v obci:

Požární ochranu provádí jednotka Hasičského záchranného sboru ( dále jen HZS) Moravskoslezského kraje územní odbor 
 		Bruntál a Jednotka sboru dobrovolných hasičů Zátor, koordinaci provádí operační středisko Moravskoslezského kraje v sídle 
 		Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje.  Požární ochranu zabezpečuje i obecní úřad v čele se 
 		starostkou obce a občané obce Zátor 	v rozsahu povinností osob daných zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve 
 		znění dalších platných předpisů.

Čl. 3 	Podmínky požární bezpečnosti při činnostech v době zvýšeného požárního nebezpečí vzniku požáru:

1. 	Na základě § 7 NV č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně se za činnost v době se zvýšeného požárního 
     	nebezpečí vzniku požáru dle místních podmínek určují:

a)	období nadměrného sucha, zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek, nízkou půdní a vzdušnou vlhkostí, s dlouhodobě 
 		vysokou teplotou vzduchu, kdy vane suchý vítr,

b)   	období sklizně pícnin, obilovin a jiných stébelnatých rostlin ( dále jen v období sklizně ),

c)    topné období,

d)    pořádání akcí, kterých se zúčastní větší počet osob,

2.  	Zabezpečení požární ochrany v období nadměrného sucha: Období nadměrného sucha vyhlašuje obec Zátor pro své 
 	katastrální území na úřední desce nebo sdělovacími prostředky - místním rozhlasem.

V období nadměrného sucha jsou právnické, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby povinny:

a)  	dodržovat  zákaz plošné vypalovat prostory, včetně suché trávy,

b)	na místech se suchým porostem, v lesích a ve vzdálenosti menší než 50 metrů od kraje lesa dodržovat zákaz kouření, rozdělávání ohňů 
  		nebo udržování otevřeného ohně a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,

Vlastníci lesa, právnické a podnikající  fyzické osoby hospodařící v lese, jsou v období b¨nadměrného sucha povinni:

a) 	vyznačit na přístupových cestách do lesa zákaz kouření ,  rozdělávání ohňů nebo udržování otevřeného ohně v lese , 
 		odhazování hořících a doutnajících předmětům

b)  	udržovat lesní cesty sjízdné a volné pro příjezd požárních vozidel k nejvíce ohroženým oblastem lesa,

c)   	nepoužívat při činnostech v lese otevřeného ohně,

d)	nespalovat v lese klestí a těžební odpad,

e) 	zabezpečit kontrolu místa, kde se před vydáním zákazu spalování klestu spaloval klest a nebo byly zakládány ohně a provádět kontrolu 
 		dodržování zákazu kouření v lese,

3.  	Zabezpečení požární ochrany v období sklizně a skladování úrody je zakázáno používat otevřeného ohně a kouřit:

a) 	ve vzdálenosti menší než 15 metrů od pozemku s dozrávajícím obilím, od volných skládek (stohů) sena a slámy,

b)    v uzavřených skladech sena a slámy a ve vzdálenosti menší než 15 metrů od těchto skladů,

c)    při práci nebo pobytu na obilných polích

Nezbytné svářečské práce, práce s otevřeným ohněm nebo manipulace se žhavými předměty a nástroji je zakázáno vykonávat v blízkosti 
     	menší jak 15 metrů od pozemků s dozrávajícím obilím nebo v blízkosti skladu sena a slámy.

V období nadměrného sucha je zakázáno spalovat zbytky sena, slámy a plošné vypalovat nezoraná strniště. V nutných případech je potřebné 
      	provést taková opatření , která zabrání ohrožení osob, zvířat a majetku.

- Plocha, na které jsou zbytky spalovány nesmí přesáhnout 5 m2,

- Při činnostech je nutné zajistit přítomnost nejméně dvou osob vybavených hasícími prostředky a po dobu 8 hodin místo kontrolovat,

Při sklizni v době nadměrného sucha přednostně sklízet plochy v blízkosti železničních tratí a komunikací do vzdálenosti 15 metrů a po 
sklizení tyto plocha zorat.

Mechanizační prostředky užívané ke sklizni a uskladňování musí být vybaveny vhodnými hasícími přístroji a musí být řádně udržovány 
a čištěny( od zbytku olejů, prachu a stébelných látek). Mechanizační prostředky musí být ke sklizni vybaveny účinnými lapači jisker a jejich točivé části nebo části výfuku musí být zajištěny tak, aby nedocházelo ke styku s horkými částmi nebo nedocházelo k namotávání stébelných látek při skupinovém nasazení více sklizňových strojů ( 5 a více kombajnů ).

Na sklízené ploše musí být zajištěna cisterna s vodou a traktor pro její převoz. Je možné nahrazení cisterny s vodou traktorem s pluhem na oborání místa požáru. Na místě musí být zajištěny vhodné spojové prostředky pro přivolání pomoci.

- 1/3 -

Seno a sláma je možné skladovat:

a)	v objektech, pro které je tento účel prokázán stavební dokumentací a případné ověřen stavebním úřadem. V halovém skladu nesmí být 
 	skladováno více jak 8 000 m3 sena nebo slámy. V půdním prostoru stáje nesmí být skladováno více než 5 000 m3 sena nebo 
 	stébelnatých rostlin.

b) 	ve formě volných stohů. Volné stohy sena nebo slámy mohou mít objem max. 4 000 m3, skladování sena a slámy formou volných
 	stohů upravuje zvláštní předpis.

Při naskladňování a při přípravě musí být splněny tyto podmínky:

a)	před naskladňováním musí být prověřeno vybavení předepsanými prostředky požární ochrany (hasící přístroje a další prostředky 
 		požární ochrany a jejich rozmístění), kontrola dosušeních zařízení a stav měření teplot, rozvodných zařízení elektrického proudu 
 		a signalizace.

b) 	před naskladňováním musí být pracovníci, kteří se zúčastní naskladňování, prokazatelně seznámeni s požárními opatřeními 
 		a povinnostmi při manipulaci s hořlavými materiály.

c)	při použití naskladňování pícnin vzduchovými dopravníky nesmí dopravovaný materiál procházet přes oběžné kolo ventilátoru 
 		dopravníku.

d) 	teplota uskladněného materiálu se měří do poloviny hloubky uskladněného sena, nejméně však 2,5 metru hluboko a to jedenkrát denně 
 		v prvém měsíci po naskladnění a jedenkrát týdně další 2 měsíce. Dále se teplota měří v místech, kde vychází z uskladněného sena pára 
 		nebo pach přehřáté píce.  O výsledcích měření se vede prokazatelný záznam, ve kterém se uvede datum zahájení naskladnění, datum 
 		měření, naměřené hodnoty a podpis osoby, která měření provedla. Záznamník se uschovává po dobu 6-ti měsíců po ukončení 
 		naskladňování. Jestliže teplota uskladněných látek překročí 65oC je nutné přehřáté materiály okamžitě vyskladnit a ochladit. Jestliže 
 		však naměřená hodnota dosáhne hodnoty 95oC je nutné provést vyskladnění za asistence požární jednotky.

e) 	při umělém dosoušení tvoří stacionární ohřívače samostatný požární úsek a odtahové komíny musí být opatřeny lapači jisker. 
         Mobilní ohřívače musí být od skladu vzdáleny nejméně 12 metrů.

- Zabezpečení požární ochrany v topném období:

V topném  období je každý povinen při instalaci a užívání spotřebičů paliv, určených k vytápění  objektů, řídit předpisy pro instalaci, 
 	umístění, užívání, obsluhu a údržbu topidla, udržování komínů, kouřovodů a skladování paliv.

Každý je povinen dodržovat bezpečné vzdálenosti paliv od povrchu stavební konstrukce, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů 
 	z hořlavých hmot, které jsou uvedeny v průvodní dokumentaci výrobce nebo dovozce spotřebiče a pokud tato dokumentace již není 
 	k dispozici nebo údaje o bezpečných vzdálenostech neobsahuje, považuje se za bezpečné tyto vzdálenosti:

- u spotřebičů na pevná paliva 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních prostorách

- u spotřebičů na kapalná a plynná paliva a u elektrických spotřebičů 500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních směrech

Topné období je vymezeno zejména zimními měsíci, ale rozhodné pro dodržování tohoto článku je období, kdy jsou spotřebiče užívány.

- Zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob:

Způsob zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob je stanoven nad 200 osob.

Čl. 4  Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci Zátor :

Požární ochranu v obci zabezpečuje HZS Moravskoslezského kraje územní odbor Bruntál a jednotka Dobrovolných hasičů Krnov. Jednotky a jejich nasazení jsou přímo řízeny operačním a informačním střediskem Moravskoslezského kraje podle požárního poplachového plánu kraje.  Požár je vyhlašován z operačního a informačního střediska pro členy jednotek pagery, telefonicky a sirénami s možností použití mluvících sirén. V obci Zátor obecním rozhlasem.

Čl. 5   Kategorie jednotky Dobrovolných hasičů v obci Zátor:

3. Stupeň poplachu          I. JPO  JSDHO   Zátor       celkový počet členů jednotky             11          velitel jednotky          1

Vybavení JSDHO Zátor :

CAS 25 RTHP        -    1 ks                                              Žebřík, rozbrušovačka, motorová pila, lopaty, plovoucí čerpadlo,

elektrické kalové čerpadlo, elektrocentrála,

Všichni členové JSDHO jsou vybaveni zásahovými obleky FIREMAN, zásahovou obuví HAIX, nomexovými kuklami, 
         zásahovými přilbami GALLET a zásahovými rukavicemi FIREMASTRER.

Čl. 6   Přehled o zdroji vody pro hašení požáru a podmínky jejich trvalé použitelnosti:

Voda pro hašení požáru na území obce Zátor je rozvedena v podzemní vodovodní hydrantové síti obecního vodovodu.

Z této rozvodné podzemní sítě jsou vyvedeny nadzemní hydranty, umístěné v katastru obce tak, aby dojezdová vzdálenost 	zásahových  
 	jednotek HZS byla co nejkratší a byly pokryty všechny části obce. Trvalá použitelnost je zabezpečena spádovým systémem,do kterého je 
 	zabezpečeno čerpání vody i při výpadku elektrického proudu. Provozovatel vodovodní sítě podává obci 1 x za rok zprávu o její 
 	provozuschopnosti.

Čl. 7   Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti:

a) 	na území obce Zátor se nachází vodní tok řeky Opava z kterého lze čerpat vodu – místo určí pověřený pracovník OÚ 
 		podle stavu vody v řece

b) 	nadzemní hydranty  : pod kostelem 1 ks, pod vlakovým nádražím 1 ks , u základní školy 1 ks , na Brantické ulici 2 ks

nad viaduktem - horní Zátor 3 ks

- 2/3 -

Čl. 8   Ohlašovny na území obce Zátor:  není určená

K ohlášení požáru nebo havárie využít soukromé telefony volejte bezplatné nouzové volání:  150 nebo 112

Čl. 9   Způsob vyhlašování požárního poplachu v obci Zátor:

Bezdrátový rozhlas řízený   centrálně z HZS Bruntál – spuštění sirény

Siréna je umístěna na OÚ a hasičské zbrojnici.

Čl. 10 Síly a prostředky jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu kraje:

Požární poplachový plán Moravskoslezského kraje byl vydán Nařízením č. 2/2011 a stanoví součinnosti jednotek požární ochrany na území 
 	Moravskoslezského kraje při hašení požáru, při provádění záchranných a likvidačních prací na celém území kaje a při poskytování pomoci 
 	mezi kraji a při poskytování pomoci sousedním státům.

Požární poplachový plán slouží rovněž pro potřeby integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje.

Stupeň vyhlášeného poplachu předurčuje potřebu sil a prostředků pro záchranné a likvidační práce v závislosti na rozsahu a druhu 
 	mimořádné situace a také na úrovni koordinace složek při společném zásahu.

Obec Zátor je rozdělena do dvou oblastí:  Zátor a Zátor Loučky ( horní Zátor)

Stupeň poplachu

1. stupeň               stanice Krnov                     Krnov JPO II                     KOS Krnov                  Město Albrechtice

JPO (811 011)                         ( 811 115 )                      JPO( 811 804)                  JPO ( 811 160 )

2. stupeň             stanice Bruntál                 Brumovice JPO III           Velké Heraldice JPO III          Lichnov JPO II

JPO ( 811 010)                  ( 815 111)                          ( 815 236 )                                 ( 811 154 )

Horní Benešov JPO II                      Bruntál  JPO II

( 811 153 )                                    ( 815 010 )

3. stupeň            Jindřichov JPO II                   Zátor JPO V                       Třemešná JPO V           Vrbno p/P JPO II/2

( 811 166 )                         (811 124 )                             ( 811 167 )                      ( 811 144 )

Stanice OPAVA  JPO I ( 811144 )

Čl. 11.  Vymáhání plnění :

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou fyzickými osobami lze postihovat jako přestupek podle § 46 odst. 2 
 	zákona č. 200/1990 Sb., po přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Za přestupek lze uložit pokutu do 30.000 Kč.

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou právnickými a podnikajícími fyzickými osobami při výkonu jejich 
 	podnikatelské činnosti lze postihovat jako správní delikt podle § 58 zákona č. 128/2000 Sb., v obcích ve znění pozdějších předpisů uložením
 	pokuty až do výše 200 000 Kč.

Čl. 12  Společná a závěrečná ustanovení :

Požární m řádem obce Zátor není dotčena povinnost právnické osoby nebo podnikající fyzické  osoby zabezpečovat další 
 	požadavky požární a plnit povinnosti podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
 	a dalších právních předpisů.

Čl. 13   Účinnost : tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem .....................................................

.......................................................................... ..................                                                                            .........................................................................................

Ing. Salome SÝKOROVÁ   -  starostka                                                                                       místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne : ..................................................                               Sejmuto z úřední desky dne : ..................................................

- 3/3 -